**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Газовые котлы Ростовскиесогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | АОГВ-11,6 | АОГВК-11,6 | АОГВ-17,4 | АОГВК-17,4 | Siberia 17 | Siberia 17 K |
| Номин. тепл. мощн., кВт | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Расход газа,м3/ч | 1,18 | 1,18 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| КПД,% не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Макс.Т-нагр. воды, град. С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Присоед. резьба отоп. /гвс/газ, Ду | 40/-/15 | 40/15/15 | 40/-/20 | 40/15/20 | 50/-/20 | 50/15/20 |
| Масса нетто (кг) | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)В \* Ш \* Г | 86,5/41 диам. | 86,5/41 диам. | 86,5/41 диам. | 86,5/41 диам. | 85/28/56. | 85/28/56. |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |