**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые водонагреватели марки atmo Mag OE 11 XZсогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | atmo Mag OE 11 XZ |
| Тип розжига | пьезо. |
| Номинальная тепловая мощн. кВт | 17,4 |
| Номинальное давление газа, мбар | 13-20 |
| Производительность dT-25 л/мин | 9,2 |
| Расход пр.газа, м3/ч | 1,9 |
| Присоединительные размеры вода/газ, дюйм | 1/2,3/8:3/4 |
| Цвет | бел. |
| Габаритные размеры (мм)В \*Ш\* Г | 634\*310\*230 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые котлы марки atmo TEC pro VUW 240-3, turbo TEC pro VUW 242-3согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики |  atmoTEC pro VUW 240-3 |  turboTEC pro VUW 242-3 |
| Номинальная тепловая мощность кВт | 24 | 24 |
| Номин.теплопроизв-ть,кВт | 26,7 | 26,7 |
| Номинальное давление газа, мбар | 13-20 | 13-20 |
| Расход природного газа, м3/ч | 2,8 | 2,8 |
| Присоединительные размеры Отопление/ГВС/Газ, дюйм | 3/4:1/2/:1/2 | 3/4:1/2/:1/2 |
| Цвет | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (мм)В \*Ш\* Г | 800\*440\*338 | 800\*440\*338 |