| Вид товара и его технические характеристики: Газовые счетчики марки NPM согласно требованию заказываемой продукции Технические характеристики NPM-G 1,6 лев. NPM-G 2,5 лев. Расход,макс.,м3/ч 2,5 4,0 Макс. раб. давление, кПа 50 50 Температура раб. среды, град. С | -40+60 -40+60 Температура окр. среды, град. С -40+55 -40+55 Темп. корректор, да/нет нет нет Межцентровое расстояние между штуцерами, мм 110 110 Масса, кг 1,8 1,8 Присоединительная резьба штуцеров, дюйм 1 1/4 1 1/4 |
| --- | --- |