**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Газовые котлы марки «Domiproject» согласно требованию заказываемой продукции | | |
| Технические характеристики |  | Domiproject C 24 D |
| Номинальная мощность, кВт |  | 23,5 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности |  | 87,5 |
| Эл. мощность/напряжение, кВт/В |  | 100/230 |
| Номинальное давление газа, мбар |  | 20 |
| Расход природного газа, м3/ч |  | 2,73 |
| Присоединительные размеры  Отопление/ГВС/Газ, дюйм |  | 3/4:1/2:1/2 |
| Цвет |  | бел. |
| Масса (кг) |  | 25 |
| Габаритные размеры (см)  В \*Ш\* Г |  | 70\*40\*23 |